	STI2D
	Positionner le panneau solaire SOLEOTEC 

par rapport à une source lumineuse
	Durée 3h



PROBLEMATIQUE

Comment orienter le panneau solaire par rapport à une source lumineuse pour que celui-ci fournisse, en sortie, sa puissance optimale.

MISE EN OEUVRE DU SYSTEME

Positionner la source lumineuse sur une estrade à 1m du panneau solaire.

PREPARATION PRELIMINAIRE AUX MESURES

1. Indiquer les appareils à utiliser pour mesurer la tension aux bornes du panneau solaire, et le courant délivré par ce même panneau solaire.

Comment sont branchés ces appareils par rapport au panneau solaire.

2. Sur le schéma électrique partiel fourni dans le document réponse, représenter le branchement les appareils cités précédemment.

3. Sur l'armoire « point de mesures », effectuer le câblage des appareils de mesure, puis faire vérifier vos branchements par le professeur.

4. Mettre en place la source lumineuse comme indiqué sur le document annexe.

5. Pour faciliter les mesures, la source lumineuse sera fixe, et vous ferez varier manuellement l’orientation du panneau solaire en pilotant le motoréducteur associé au positionnement du panneau solaire en sollicitant les capteurs de luminosité à l'aide d'une lampe torche.

Rq : pour un déplacement du panneau solaire dans le sens horaire, les angles lus sur le rapporteur seront comptés positivement, sinon négativement dans le cas contraire.

MESURES

Après la phase de préparation préliminaire, les mesures consisteront à relever la tension aux bornes du panneau solaire (noté Upanneau), et l’intensité délivré (noté Ipanneau) en fonction de la position angulaire du panneau solaire par rapport à la source lumineuse.

6. Effectuer les mesures demandées en fonction des différentes positions angulaires du panneau solaire, et compléter le tableau de mesures donné en document réponse.

Remarque :

· Sur le pupitre, vérifier que les interrupteurs de mise en marche de l’afficheur à led, du panneau solaire et de la batterie sont actionnés (voyant rouge allumé).

· Mesurer l’irradiance moyenne au niveau du panneau solaire (effectuer 5 mesures : une mesure au centre du panneau, puis quatre mesures à chaque coin).

7. Donner l’expression de la puissance fournie (notée Ppanneau) par le panneau. Compléter ensuite le tableau de mesures en calculant sa valeur.

8. A l’aide d’un tableur, reporter vos valeurs mesurées, puis tracer la courbe de la puissance fournie par le panneau solaire en fonction de la position angulaire.

CONCLUSION

À partir de vos mesures et du tracé de la puissance, conclure sur l’orientation du panneau solaire, par rapport à la source lumineuse, pour que celui-ci délivre sa puissance optimale en sortie.

Document ressource

Mise en place de la source lumineuse par rapport au panneau solaire

[image: image1.png]


Vue de dessus du suiveur solaire

[image: image6.png]



Document réponse

Schéma électrique partiel
[image: image2.png]



Tableau de mesures
	
	Position angulaire (°)
	Upanneau (V)
	Ipanneau (mA)
	Ppanneau (mW)

	Sens anti-horaire 
	-60° 
	
	
	

	
	-55° 
	
	
	

	
	-50° 
	
	
	

	
	-45° 
	
	
	

	
	-40° 
	
	
	

	
	-35° 
	
	
	

	
	-30° 
	
	
	

	
	-25° 
	
	
	

	
	-20° 
	
	
	

	
	-15° 
	
	
	

	
	-10° 
	
	
	

	
	-5° 
	
	
	

	
	0° 
	
	
	

	Sens horaire 
	+5° 
	
	
	

	
	+10° 
	
	
	

	
	+15° 
	
	
	

	
	+20° 
	
	
	

	
	+25° 
	
	
	

	
	+30° 
	
	
	

	
	+35° 
	
	
	

	
	+40° 
	
	
	

	
	+45° 
	
	
	

	
	+50+ 
	
	
	

	
	+55° 
	
	
	

	
	+60° 
	
	
	


[image: image3.png]


[image: image4.png]













































































































































PAGE  
2/3

TP3


[image: image5.png]


